РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2015 г.                                                                   № 469

п. Верховье

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений Верховского района

В   соответствии  с   Федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей сельских поселений района тепловой энергией, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района, приложение 1.

2. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения сельских поселений Верховского района, приложение 2.

3. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей  тепловой энергии, а также органов местного самоуправления, приложение 3.

4. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Верховского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Воробьева А.А.

Глава администрации                                        В.А. Гладских

Подготовил:

Отдел по экономике, предпринимательству,

торговле и ЖКХ администрации

Верховского района                                С.В. Козлов                   2015 г.

Завизировали:

__________________ Воробьёв А.А. ______________ 2015 г.

__________________ Козлов С.В. ____________ 2015 г.

___________________ Голятина Е.В. ________________ 2015 г.

Рассылка:

Отдел по экономике, предпринимательству, торговли  и ЖКХ администрации Верховского района (Козлову С.В.);

ООО «Теплосеть» (Колмакову И.В.);

Филиал «Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье (Боровлёву А.А.);

Филиал АО «МРСКА Центра» - «Орелэнерго» Верховский РЭС (Ванину В.Н.);

Главе Н-Жерновского сельского  поселения (Моткуеву А.Х.);

Главе Васильевского сельского  поселения (Морину Д.А.).

Исп: Козлов С.В.

Тел: 2-34-60

Приложение 1

к постановлению администрации

Верховского района

от  12 октября 2015 г. № 469

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на  системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района

Цель и задачи

Цель: Нарастить усилия по ликвидации последствий технологических нарушений на  системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на  системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района, необходимых сил и средств.

2. Организация взаимодействия сил и средств усиления.

3. Обеспечение работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

2. Сведения о поставщиках и потребителях

услуг теплоснабжения

| № п.п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | МБОУ «Нижне-Жерновская средняя общеобразовательная школа | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, пер. Школьный д.3 2-23-41 8 906 570 78 77 |
| 2 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | МБДОУ «Нижне-Жерновский детский сад» | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, ул. Советская д.14, 2-23-44 8 920 280 60 53 |
| 3 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | БСУ ОО «Нижне-Жерновский дом - интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, ул. Советская, д.16 2-23-45 8 960 643 69 72 |
| 4 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | ТСЖ «Капитановское» | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, ул. Советская, д.29, кв.4 2-23-43 8 920 288 58 96 |
| 5 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | Нижне-Жерновский ФАП | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, ул. Советская, д.14 2-23-44 8 920 825 62 77 |
| 6 | ООО «Теплосеть» | Орловская область, Верховский район, пгт.Верховье, ул.Полевая,5 8 960 645 75 00 | ТСЖ «Синковец» | Орловская область, Верховский район, д. Б. Синковец, д.1 8 905 046 79 80 |

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

| № п.п | Наименование технологического нарушения | Допустимое время на устранение технологического нарушения в зависимости от температуры наружного воздуха |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0о С | - 10о С | - 20о С | - 30о С |
| 1.1. Наименование источника тепла |
| 1. | Блочно-модульная котельная д. Капитановка | 20 | 12 | 9 | 6 |
| 2. | Блочно-модульная котельная д. Б.Синковец | 20 | 12 | 9 | 6 |
| 1.2.Наименование тепловой системы |
| 1. | Теплотрасса блочно-модульной котельной д. Капитановка | 20 | 12 | 9 | 6 |
| 2. | Теплотрасса блочно-модульной котельной д. Б. Синковец | 20 | 12 | 9 | 6 |

4. План привлечения дополнительных сил и средств

| № п.п. | Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемой организаций | Адрес, телефон руководителя привлекаемой организации | Время готовности сил и средств, час. мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 10 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персо-нал, чел. | техни-ка, ед. |  |
| 1. | ООО «Теплосеть» | ТСЖ «Капитановское» | Орловская область, Верховский район, д. Капитановка, ул. оветская, д. 29, кв.4 тел: 2-23-43 8 920 288 58 96 | 1 час | 1 | нет | Устранение прорыва сетей теплоснабжения |
| 2. | ООО «Теплосеть» | ТСЖ «Синковец» | Орловская область, Верховский район, д. Б. Синковец, д.1 8 905 046 79 80 | 1 час | 1 | нет | Устранение прорыва сетей теплоснабжения |

5	. Порядок действий администрации   Верховского района,  подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций  при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

5.1. При получении информации о возникновении аварийной ситуации на системах  теплоснабжения руководитель (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации или  организации – потребителя незамедлительно сообщает главе администрации Верховского района по телефону 2-34-40 в рабочее время или 2-34-40  в нерабочее время.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на системах теплоснабжения | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье | Информирование ЕДДС Верховского района |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье | Информирование ЕДДС Верховского района |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье | Информирование ЕДДС и МЧС Верховского района |
| 2. | Организация оперативного штаба | Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 3. | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 4. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 6 | Оповещение населения | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье | Информирование ЕДДС Верховского района |
| Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Верховского района | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории Верховского района | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен пред-приятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководитель теплоснабжающей организации, Глава администрации Верховского района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Орловская область, Верховский район, п. Верховье | Информирование ЕДДС Верховского района |

Приложение 2

к постановлению администрации

Верховского района

от  12 октября 2015 г. № 469

Порядок мониторинга системы теплоснабжения

сельских поселений Верховского района

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Верховского района Орловской области (далее – администрация района).

4. Система мониторинга включает в себя:

сбор данных;

хранение, обработку и представление данных;

анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях.

Анализ данных производится главным специалистом администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается в администрации района.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение 3

к постановлению администрации

Верховского района

от  12 октября 2015 г. № 469

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района  с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей  тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей  тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Верховского района, теплоснабжающей организации, ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельских поселений Верховского района.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации Верховского района, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, газо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины	 энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области.

6. Взаимодействие организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации Верховского района определяется в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и законодательством Орловской области. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей теплоснабжения и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей теплоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях теплоснабжения, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной инфраструктурой и администрацию Верховского района, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях теплоснабжения, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Верховского района и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Верховского района.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации Верховского района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда (Приложение).

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

- Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях теплоснабжения, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на теплосетях производятся за счет владельцев теплосетей, на которых произошла авария или возник дефект.

- Администрации Верховского района рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на теплосетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации теплоснабжения, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей теплоснабжения, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей теплоснабжения возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций теплоснабжения, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций теплоснабжения постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций теплоснабжения построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации теплоснабжения, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Верховского района.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации теплоснабжения, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

- Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

- Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

- Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение

к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сельских поселений Верховского района с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей  тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия администрации Верховского района, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

1.	Общие положения.

- Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия администрации Верховского района, аварийно-восстановительных служб, энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

- Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

- В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности администрации Верховского района, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, газо-, электроснабжении, Распоряжением администрации района к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

- Взаимодействие администрации района и аварийно- восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий в системах теплоснабжения.

  - При получении сообщения о возникновении аварии в коммунальных системах, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, руководитель соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации руководитель соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи администрации района, руководителям (диспетчерам) организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, потребителям.

  - Решение об отключении систем теплоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию с Управляющими организациями по территориальной принадлежности в соответствии с действующим законодательством.

  - Отключение систем отопления жилых домов, последующее включение в работу производятся силами управляющих организаций.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, руководитель теплоснабжающей организации отдает распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением администрации Верховского района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - Ответственным за организацию работ по ликвидации аварии является руководитель теплоснабжающей организации. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

вызов, при необходимости, соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

- Взаимодействие тепло-, электро-, газо-, топливно- и водоснабжающих организаций при эксплуатации систем теплоснабжения.

  - При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Администрацию Верховского района и единую диспетчерскую службу Верховского района.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием Администрации Верховского района и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

  - При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, руководитель теплоснабжающей организации вводит ограничение теплоснабжения, вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на газовых,  электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи газа, электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные газовые, электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно руководителю теплоснабжающей организации,  в Администрацию Верховского района, с указанием сроков начала и окончания работ и в единую диспетчерскую службу администрации Верховского района.