РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2015 г.                                                                   № 470

п. Верховье

Об утверждении Порядка взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с органами местного самоуправления при оперативно-диспетчерском управлении  в системе теплоснабжения сельских поселений  Верховского района

В   соответствии  с   Федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей сельских поселений района тепловой энергией, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с органами местного самоуправления в системе теплоснабжения сельских поселений  Верховского района, приложение 1.

2. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Верховского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Воробьева А.А.

Глава администрации                                        В.А. Гладских

Подготовил:

Отдел по экономике, предпринимательству,

торговле и ЖКХ администрации

Верховского района                                С.В. Козлов                   2015 г.

Завизировали:

__________________ Воробьёв А.А. ______________ 2015 г.

__________________ Козлов С.В. ____________ 2015 г.

___________________ Голятина Е.В. ________________ 2015 г.

Рассылка:

Отдел по экономике, предпринимательству, торговли  и ЖКХ администрации Верховского района (Козлову С.В.);

ООО «Теплосеть» (Колмакову И.В.);

Филиал «Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье (Боровлёву А.А.);

Филиал АО «МРСКА Центра» - «Орелэнерго» Верховский РЭС (Ванину В.Н.);

Главе Н-Жерновского сельского  поселения (Моткуеву А.Х.);

Главе Васильевского сельского  поселения (Морину Д.А.).

Исп: Козлов С.В.

Тел: 2-34-60

Приложение 1

к постановлению администрации

Верховского района

от  12 октября 2015 г. № 470

Порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с органами местного самоуправления при оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения сельских поселений  Верховского района

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельских поселений района  и регулирует взаимоотношения между администрацией Верховского  района  и аварийно-восстановительными службами энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

1.2. Основной задачей организаций, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка, является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, газовых, водопроводных сетей, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических, газовых сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

1.3. Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы.

1.3.1. В организациях, штатными расписаниями которых не предусмотрены службы, указанные в п. 1.3. настоящего раздела, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом руководителем соответствующей организации.

1.4. Эксплуатация источников тепловой энергии и тепловых сетей должна осуществляться в строгом соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

1.5. Тепло,-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей должно обеспечиваться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; Правилами технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных  Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168.

1.6. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

1.6.1. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами.

1.6.2. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации.

1.6.3. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.7. В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в  тепло-, водо-, электроснабжении, распорядительным документом администрации Верховского района, изданным с соблюдений требований действующего законодательства, к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб

при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

2.3. Кроме того, о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, диспетчером аварийно-диспетчерской службы организации (либо её руководителем либо иным представителем) в обязательном порядке извещается Глава администрации Верховского района.

2.4. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с администрацией Верховского района и управляющей имуществом МКД организацией по территориальной принадлежности.

2.5. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.5.1. При этом решение о введении режима ограничения тепловой энергии для потребителей либо о полном её отключении должно быть доведено  до администрации Верховского района в течение 3 часов с момента принятия соответствующего решения.

2.6. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.7. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб.

2.8. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений сельских поселений Верховского района, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих,  ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Главы администрации района – перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.9. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

а) вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

б) организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

в) предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.10. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3. Взаимодействие органов местного самоуправления

с оперативно-диспетчерскими службами

при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в администрацию Верховского района.

3.2. Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Верховского района графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта, с указанием сроков осуществления ремонтных работ.

3.3. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в администрацию Верховского района и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием администрации Верховского района  и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических, газовых сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической, газовой энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные газовые, электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в администрацию Верховского района, с указанием сроков начала и окончания работ.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, в частности, являются:

4.1.1. действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей:

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003;

– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003;

– Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999;

– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003;

– другие нормативные правовые акты, технические регламенты и инструкции.

# С постановлением ознакомлены:

# Заместитель главы Верховского района:                                 А.А. Воробьёв

# Глава Н-Жерновского сельского поселения:                          А.Х. Моткуев

# Глава Васильевского сельского поселения:                            А.Д. Морин

# Управляющий  филиала АО «Газпром газораспределение Орел»

# в пос. Верховье:                                                                          А.А. Боровлёв

Начальник Верховского РЭС

ПАО «МРСКА Центра» - «Орелэнерго»:                           В.Н. Ванин

# Директор ООО «Теплосеть»:                                                    И.В. Колмаков

# Директор МБОУ «Нижне-Жерновская средняя

# общеобразовательная школа:                                                    Т.С. Лыгина

# Заведующая МБДОУ «Нижне-Жерновский

# детский сад»:                                                                               Т.С. Лыгина

# Директор БСУ ОО «Нижне-Жерновский дом-интернат

# малой вместимости для граждан пожилого

# возраста и инвалидов»:                                                              Г.В. Слизникова

# Председатель правления ТСЖ «Капитановское»:                      Н.В. Новикова

# Председатель правления ТСЖ «Синковец»:                               А.Н. Волков