РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2016 г.                                                                   № 251-а

п. Верховье

О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2016-2017 годов

В   соответствии  с   Федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергией в отопительный период 2016 - 2017 годов,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016 -2017 годов (далее Комиссии) согласно приложению 1.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций согласно приложению  2.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии (организации, ТСЖ)  Верховского района согласно приложению 3.

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов учреждений социальной сферы Верховского района согласно приложению 4.

5. Комиссии  провести проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов в сроки предусмотренные настоящим постановлением.

6. Данное постановление разместить на официальном сайте Верховского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Воробьева А.А.

И.о. главы администрации                                Ю.А. Поляков

Подготовил:

Отдел по экономике, предпринимательству,

торговле и ЖКХ администрации

Верховского района

Завизировали:

__________________ Маслов О.А. ______________ 2016 г.

__________________ Бирюкова Г.И. ____________ 2016 г.

___________________ Деев А.А. ________________ 2016 г.

___________________ Козлов С.В. _______________ 2016 г.

___________________ Голятина Е.В. _______________ 2016 г.

Рассылка:

Членам комиссии.

Исп: Козлов С.В.

Тел: 2-34-60

Приложение 1

к постановлению администрации

Верховского района

от  29 августа 2016 г. № 251-а

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов

| Воробьёв А.А. | - заместитель главы администрации района – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Деев А.А. | - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района – заместитель председателя комиссии |
| Козлов С. В. | - начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговли и ЖКХ администрации района – секретарь комиссии |
| Бирюкова Г.И. | начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района-член комиссии |
| Маслов О.А. | начальник отдела культуры и архивного дела администрации района- член комиссии |
| Блонская Г.И. | - главный врач БУЗ Орловской области «Верховская ЦРБ» ( по согласованию) |
| Колмаков И.В. | - директор ООО «Теплосеть» – член комиссии (по согласованию) |
| Алешин А.И. | - глава Галичинского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Морин Д.А. | - глава Васильевского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Корогодина В.А. | - глава Коньшинского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Алфёров Н.Д. | - глава Русско-Бродского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Ульянов Ю.Б. | - глава Теляженского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Токарев П.И. | - глава Скородненского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Моткуев А.Х. | - глава Нижне-Жерновского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Представитель Приокского Управления Ростехнадзора по Орловской области – член комиссии (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

Верховского района

от  29 августа 2016 г. № 251-а

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций

| № п\п | Наименование теплоснабжающей организации | Дата проведения проверки | Документы проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть» | с 31.08.2016 по 15.10.2016 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо - приготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Верховского района

от  29 августа 2016 г. № 251-а

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

потребителей тепловой энергии (организации, ТСЖ) Верховского района

| № п/п | Организации, ТСЖ | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЖ «Капитановское» | 2 | с 31.08.2016 по 10.09.2016 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. |
| 2 | ТСЖ «Синковец» | 2 |  |  |
| Организации |  |
| 3 | МБОУ «Нижне-Жерновская СОШ» | 1 | с 31.08.2016 по 15.09.2016 |  |
| 4 | БСУ ОО «Нижне-Жерновский дом – интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 1 |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Верховского района

от  29 августа 2016 г. № 251-а

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

учреждений социальной сферы  Верховского района.

| №№ пп | Учреждение образования | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МБОУ «Верховская СОШ №2» | с 31.08.2016 по 01.10.2016 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2. | МБОУ «Скородненская СОШ" |  |  |
| 3. | МБОУ «Троицкая СОШ» |  |  |
| 4. | МБОУ «Мочильская СОШ» |  |  |
| 5. | МБОУ «Верхне-Залегщенская ООШ» |  |  |
| 6. | МБОУ «Туровская ООШ» |  |  |
| 7. | МБОУ «Песоченская ООШ» |  |  |
| 8. | МБОУ «Васильевская ООШ» |  |  |
| 9. | МБОУ «Коньшинская ООШ» |  |  |
| 10. | МБОУ «Синковская ООШ» |  |  |
| 11. | МБОУ «Теляженская ООШ» |  |  |
| 12. | МБДОУ «Детский сад № 1 п. Верховье» | с 31.08.2016 по 01.10.2016 |  |
| 13. | МБДОУ «Детский сад № 2 п. Верховье» |  |  |
| 14. | МБДОУ «Васильевский детский сад» |  |  |
| 15. | МБДОУ «Туровский Детский сад» |  |  |
| 16. | МБДОУ «Теляженский Детский сад» |  |  |
| 17. | МБДОУ «Мичуринский детский сад» |  |  |
| 18. | МБОУ «Русско-Бродская СОШ» |  |  |
| 19. | МБОУ «Верховская СОШ №1» |  |  |
| 20. | МБОУ ДОД «Верховская детско-юношеская спортивная школа» п. Верховье |  |  |
| 21. | МБОУ «Русско-Бродский детский сад №2» |  |  |
| 22. | МБОУ «Русско-Бродский детский сад №1» |  |  |
| 23. | МБОУДО «Верховский Центр дополнительного образования» |  |  |
| 24. | МБУ "МПРБ" | с 31.08.2016 по 01.10.2016 |  |
| 25. | МБОУДОД "Верховская ДМШ" |  |  |
| 26. | МБУК «МКДО» Р-Бродский СДК |  |  |
| 27. | МБУ «МПРБ» Р-Бродская зональная библиотека |  |  |
| 28. | МБУК «МКДО» Прусыновский сельский клуб |  |  |
| 29. | МБУ «МПРБ» Теляженская сельская библиотека |  |  |
| 30. | МБУК «МКДО» Галичинский СК |  |  |
| 31. | МБУК «МКДО» Коньшинский СК |  |  |
| 32. | МБУ «МПРБ» Скородненская сельская библиотека |  |  |
| 33. | МБУ «МПРБ» Синковская сельская библиотека |  |  |
| 34. | МБУК «МКДО» Синковский СК |  |  |
| 35. | Русско-Бродская ЦРБ |  |  |
| 36. | МБУ «МПРБ» Районная детская библиотека |  |  |
| 37. | БУЗ Орловской области «Верховская ЦРБ» |  |  |