РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2020 г.                                                                                                № 332

п. Верховье

Об утверждении нормативов состава

сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения   Верховского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования Верховский район, согласно приложению.

2. Обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Верховского района (adminverhov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Верховского района Данилова С.Н.

Глава администрации                                           В.А.Гладских

Приложение

к постановлению администрации

Верховского района

от  30 июня 2020 г. № 332

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения Верховского района

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Концентрация, при превышении которой сброс является запрещенным |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 0,75 |
| 2 | БПК полн. | мгО2/дм3 | 3,0 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |
| 4 | Железо общее | мг/дм3 | 0,1 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 100 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 300 |
| 7 | Азот нитратный | мг/дм3 | 9,0 |
| 8 | Азот нитритный | мг/дм3 | 0,02 |
| 9 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,4 |
| 10 | Фосфаты | мг/дм3 | 0,2 |
| 11 | АСПАВ | мг/дм3 | 0,1 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |