# «Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Песоченского сельского поселения

на 2012 – 2020 годы»

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской области (чел)

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | Центральное отопление | водопровод | канализации |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
|  | Песоченское сельское поселение | 10 | 1034 | 183 | 8915 | - | 120 | 8 | - | 75 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в  муниципальном образовании Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской области (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований |
| --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Песоченское сельское поселение | 275 | 273 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

1.. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2012 года система водоснабжения муниципального образования Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской области состоит из 6 артезианских скважин, 6 водопроводных башен, 16 км водопроводных сетей. Очистка воды (не производится, производится). На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселений муниципального образования Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  80 %.

Только 70% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 20.4% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0.6% населения района получает воду из колодцев.

Таблица 3

Характеристика действующей системы водоснабжения муниципального образования Песоченского сельского поселения Верховского района орловской области

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Водоразборные Колонки (ед.) | Шахтные колодцы (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
|  | Песоченское сельское поселение | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 |

### Таблица 4

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

## в разрезе поселений муниципального образования.

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2012 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
|  | Песоченское сельское поселение | 275 | 0.1 | 0.03 | 270 | 0.1 | 0.03 | 270 | 0.1 | 0.03 |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/ сутки) | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 |
|  | Замена водопроводных труб д. Новая |  | 40 |  | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  | Замена глубинных насосов не менее мощные |  | 1 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водоразборных колонок (д.Новая, с.Песочное) |  | 4 |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт скважин и водонапорной башни, благоустройство санитарной зоны |  | 3 |  | 10.0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопровода |  | 5 |  | 10.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  |

Глава сельского поселения				В.М.Вепринцев